连云港市政府采购

竞争性谈判文件

| 项目名称： | 市公安局交巡警综合楼维修 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 20180815003 |

|  | 采 购 人： | 连云港市公安局 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 集中采购机构： | 连云港市政府采购中心 |  |

2018年8月

目   录

第一章  谈判须知	- 2 -

第二章  政府采购合同格式	- 11 -

第三章  工程建设标准及技术规范	- 24 -

第四章  工程量清单	- 25-

第五章  谈判响应文件格式	- 52 -

第六章  评审标准	- 64-

第七章  公告	- 65 -

# 第一章  谈判须知

- 前  附  表

| 序 号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：连云港市公安局 项目名称：市公安局交巡警综合楼维修 项目编号: 20180815003 |  |  |  |
| 2 | 采购预算：99.98万元，最后报价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理。 |  |  |  |
| 3 | 建设地点： 市公安局交通警察支队院内 采购范围：具体详见工程量清单 承包方式：包工包料 质量标准：合格 工期要求： 60日历天 |  |  |  |
| 4 | 资金来源：财政拨款 资金落实情况：已落实 |  |  |  |
| 5 | 采购方式：竞争性谈判 |  |  |  |
| 6 | 合格谈判供应商资格要求： （一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料； 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、2017年度经审计的财务状况报告； 2017年度财务状况报告未完成审计的，提供2016年度经审计的财务状况报告；（成立不满一周年不需提供） 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料； 5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 （二）其他资格条件： 1、响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 （备注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。） 2、本项目不接受联合体参与谈判，成交后不得分包、转包； （三）特定资格条件（需要现场提供原件） 1、谈判供应商须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质和企业安全生产许可证；（在有效期内） 2、拟派项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证B类证（在有效期内）； 3、谈判供应商确定参与谈判的授权委托人必须是拟派项目负责人，不接受其他被授权委托人参与谈判过程中各环节的活动。拟派项目负责人必须为谈判供应商的员工，提供劳动合同和近3个月（2018年5月至2018年7月）由谈判供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；（原件） 4、拟派项目负责人无在建工程、企业及项目负责人无不良行为承诺；（原件，见格式） 5、省外建筑施工企业必须提供资质核验书，详见以下文件： 外省投标人执行苏建建管〔2013〕572号文； |  |  |  |
| 7 | 谈判响应文件有效期：从谈判截止时间结束后60天内有效。 |  |  |  |
| 8 | 谈判保证金：人民币（大写）壹万伍仟元整（小写）15000元。 |  |  |  |
| 9 | 响应文件份数：正本1份，副本2份，封面须上注明“正本”、“副本”字样。 |  |  |  |
| 10 | 提交响应文件截止时间：2018年9月5日上午10:00:00 提交响应文件地点：连云港市凌洲东路9号政务服务中心C座二楼开标厅。（具体谈判地点可在C座一、二楼触控一体机上查询） |  |  |  |
| 11 | 谈判时间：2018年9月5日上午10:00:00 谈判地点：连云港市凌洲东路9号政务服务中心C座（公共资源交易中心）二楼开标厅。（具体谈判地点可在C座一、二楼触控一体机上查询） |  |  |  |
| 12 | 开户名称： | 连云港市政府采购中心 | 开户行： | 交通银行连云港分行 |
|  | 银行帐号： | 327006000010149136377 | 地 址： | 连云港市凌洲东路9号政务服务中心B座402室 |
|  | 邮 编： | 222000 | 传 真： | 0518-85868256 |
|  | 联系人： | 丁彦翔 | 联系电话： | 0518-85871535 |
|  | 采购人联系人： | 王绪国 | 联系电话： | 15861297766 |
|  | 联系地址： | 连云港市海州区朝阳东路9号 |  |  |

- 一  总  则

1.采购人、项目名称及项目编号，详见谈判文件第一章“前附表第1项”。

2.采购预算

2.1本项目的采购预算详见谈判文件第一章“前附表第2项”。

3.工程概况

3.1现场条件

（1）施工场地：具备施工条件

（2）施工用水、电：具备

（3）场内外道路：具备

（4）其他：

3.2承包方式、质量标准、要求工期，详见谈判文件第一章“前附表第3项”。

4.资金来源

4.1详见谈判文件第一章“前附表第4项”。

5.采购方式

5.1详见谈判文件第一章“前附表第5项”。

6.符合谈判资格的供应商：

6.1谈判供应商须符合谈判文件第一章“前附表第6项”中规定的条件否则该谈判供应商谈判无效。

6.2符合上述条件的谈判供应商应承担谈判采购及履约过程应承担的全部责任与义务。

7.谈判采购费用

7.1不论谈判采购结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与参加本次谈判采购有关的全部费用。

8.质疑处理

8.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.2采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

8.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

8.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

8.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.6质疑函应当使用范本（详见中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/下载专区），接收方式为书面原件接收，联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章竞争性谈判采购邀请。

8.7采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

8.8未尽事宜，参照相关法律法规。

9.投诉

投诉事项按有关法律法规执行。

- 二  谈判文件

10.谈判文件构成

10.1要求提供的工程内容、谈判采购过程及合同条款在谈判文件中均有说明，谈判文件分为七章，各章的内容如下：

第一章  谈判须知

第二章  政府采购合同格式

第三章  工程建设标准和技术规范

第四章  工程量清单

第五章  谈判响应文件格式

第六章  评审标准

第七章  公告

11.谈判文件的澄清

11.1本工程谈判文件的澄清采用下列第  （1）  种方式：

（1）谈判供应商在收到谈判文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于获取谈判文件后_2_日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）并加盖公章向采购人或连云港市政府采购中心提出，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

（2）谈判供应商在获取谈判文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于获取谈判文件后__4__日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）并加盖公章向采购人或连云港市政府采购中心提出，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。其中工程量清单在投标截止前不需要谈判供应商进行澄清和修改，采购人将在发出成交通知书后采用谈判供应商成交后与采购人核对清单；工程完成后按实际工程量进行决算；（写明其他具体方式）方式进行核对和修改。

11.2谈判供应商对连云港市政府采购中心提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购人和采购中心概不负责。谈判供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及对采购人或采购中心就有关问题的口头解释所造成的后果，均由谈判供应商自负。

11.3所有问题的解答，采购人或采购中心将在3日内提供给所有谈判供应商。由此而产生的对谈判文件内容的修改，以补充通知的方式发出。

12.谈判文件的修改

12.1连云港市政府采购中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，应当在谈判文件要求提交响应文件截止时间3日前，在政府采购监督管理部门指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告，并以书面形式通知所有获取谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分，对谈判供应商起同等约束作用。

12.2连云港市政府采购中心和采购人可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，但至少应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在政府采购监督管理部门指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。

12.3当谈判文件、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

- 三  谈判报价

13.谈判报价

13.1谈判报价应是谈判文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。

13.2谈判报价方式：本工程采用下列第__（1）__种方式。

（1）固定单价报价：谈判供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

（2）可调价格报价：谈判供应商的谈判报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。

13.3谈判报价的计价方法

（1）本工程项目采用  工程量清单  计价方法。谈判供应商应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。

（2）除非合同中另有规定，谈判供应商在报价中所报的单价和合价，以及谈判报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

（3）施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。

（4）本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。

13.4可选用的工程预算、费用定额和政策性文件

（1）用于谈判报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价规范》、近期的《连云港市建设工程材料市场参考价》。

（2）政策性文件按照现行江苏省建设厅、连云港市建设局颁发的相关文件规定执行。

13.5最低报价不能作为成交的保证。

14.报价货币

14.1谈判应以人民币报价。

15.谈判报价的编制要求。

15.1谈判供应商必须按工程量清单,用综合单价法编制谈判预算。工程量清单数量、暂定价、独立费不得变更、不得优惠,否则视为重大偏差。

15.2下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行谈判，否则作无效响应处理。

（1）规费：包括工程排污费、社会保障费及住房公积金，应按照有权部门规定计取。

（2）税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加，按照不含税工程造价乘以工程所在地的税率计算。

（3）安全文明施工费：包括安全文明施工基本费、考评费、奖励费，应按照有权部门规定计取。

15.3本工程由谈判供应商自购的材料 , 谈判单位须编制自购主要材料一览表 , 注明品牌、规格、型号、产地、数量、单价和合价。 报价中含材料价差 , 结算时不予调整。工程施工所需的所有材料、设备均需人工运至施工场地 。

15.4工程中产生的垃圾均需由投标人自行负责清运，费用由投标人承担。

15.5谈判单位可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况 , 任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。

15.6采购人向谈判供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使谈判供应商利用的资料。采购人对谈判供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。

15.7因有工程变更造成的工程量清单增减 , 按业主签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为 :(1) 报价中原有的子项 , 按谈判报价的单价计算；(2) 新增加的近似子项参照相近的子项单价计算 ；（3）无相同或近似的子项，由乙方报价并经监理及业主审核确定。

15.8谈判供应商应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。

- 四  谈判响应文件的编制

16.响应文件编写注意事项

16.1如果没有按照谈判文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对谈判文件中实质性要求和条件做出响应，是谈判供应商的风险，并可能导致该谈判被拒绝。

17.响应文件的语言及计量单位

17.1谈判供应商的响应文件以及谈判供应商与连云港市政府采购中心就有关谈判采购的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

17.2响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

18.响应文件构成

18.1谈判供应商编写的响应文件应装订成册。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

18.2响应文件的编制

1.谈判响应函：按第五章谈判响应文件格式提供的“谈判响应函”的格式及要求填写；

2.谈判响应报价表：按第五章谈判响应文件格式提供的“谈判响应报价表”的格式及要求填写；

3.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件及其他特定资格条件证明材料：

（1）供应商有效的营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围）、企业资质证书复印件、企业安全生产许可证复印件，拟派项目负责人的注册建造师证书复印件、安全生产考核合格证（B类）复印件、项目负责人劳动合同、社会保险缴纳明细证明、无在建工程承诺书和供应商资格的其他证明文件复印件；（必须提交，否则作无效响应处理）（原件备查）

（2）法定代表人身份证复印件（如果使用二代身份证应提供正、反面复印件，如非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与营业执照法定代表人相符）；（必须提交，否则作无效响应处理）

（3）法定代表人资格证明书复印件；（必须提交，否则作无效响应处理）（原件备查）

（4）法定代表人授权委托书原件（按第五章响应文件格式提供的“法定代表人授权委托书”的格式及要求填写）和委托代理人身份证复印件（如果使用二代身份证应提供正、反面复印件，如非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符）；（委托代理时必须提交，否则作无效响应处理）

（5）其它：提供的证明材料须在有效期内，资格审查材料要求的复印件材料和授权委托书均需加盖单位公章，正副本中均应包含资格审查材料，相应材料于资格审查时应提供原件核验。符合上述条件及内容的谈判供应商资格审查合格。不符合上述条件的谈判供应商和未按要求提供相关原件者，资格审查不合格，作无效标处理。

4.报价表：按第五章谈判文件格式提供的“工程量清单报价表（格式）”的格式及要求填写，包括1) 工程项目投标报价汇总表；2)单项工程投标报价汇总表；3) 单位工程投标报价汇总表；4) 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；5)综合单价分析表；6) 总价措施项目清单与计价表；7) 其他项目清单与计价汇总表；8) 暂列金额明细表；9) 材料（工程设备）暂估单价及调整表；10) 专业工程暂估价及结算价表；11) 计日工表；12总承包服务费计价表；13) 规费、税金项目计价表；14) 发包人提供材料和工程设备一览表；15) 承包人提供主要材料和工程设备一览表。

5.施工组织设计：包括1）施工组织机构及主要人员职责，2）一套完整的加工制作安装作法说明书，3）施工前准备工作，4）主要施工方法及技术措施，5)质量保证体系及质量保障措施，6）安全保护措施。

6.售后服务承诺；

7.优惠条件；

8.供应商认为必须提供的其它内容。

19.响应文件有效期

19.1响应文件的有效期必须按“前附表第7项”规定的时间保持有效。

19.2在特殊情况下，连云港市政府采购中心可与谈判供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

20.响应文件的书写要求

20.1响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。

20.2响应文件的书写应清楚工整,修改处应由谈判供应商法定代表人或其委托代理人签字盖章。

20.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应谈判文件的响应文件将会被认定为无效的谈判。

20.4响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。

20.5谈判供应商制作的响应文件应装订成册。谈判供应商应准备响应文件正本一份，并按“前附表第9项”中规定的数量准备响应文件的副本。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。

21.谈判保证金

21.1谈判保证金为人民币。谈判供应商应在提交响应文件截止时间前按“前附表第8项”规定的金额交至连云港市政府采购中心账户上。本次采购项目不接受银行保函形式的谈判保证金。

21.2交款方式：网银、电汇、现金。交现金的谈判供应商应直接将谈判保证金存入连云港市政府采购中心的账户上，“收款单位”一栏填连云港市政府采购中心的名称（只以转账或电汇方式退款）。请于谈判前至连云港市凌洲东路9号市政务服务中心B座402财务室核实保证金。

21.3办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或现金解款单的用途栏或空白栏上注明采购项目编号。

21.4谈判时谈判供应商需出示连云港市政府采购中心开具的谈判保证金到户证明（网银、电汇等方式交款，凭交款复印件到我中心财务核实；现金交至账户，凭现金解款单原件到财务开收据），否则谈判无效。

21.5未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内由连云港市政府采购中心无息退还。

21.6涉及质疑和投诉的谈判供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其谈判保证金暂不退还。

21.7下列情况发生时，谈判保证金将由连云港市政府采购中心全部扣除：

（1）谈判供应商在谈判后要求撤回谈判的；

（2）成交供应商未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

- 五  响应文件的提交

22.响应文件的密封与标记

22.1响应文件的封面应注明“正本”或“副本”、项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容，否则不予接收。

22.3谈判供应商应将响应文件密封，密封包装上应写明参加谈判供应商名称、法定代表人、授权委托人等信息，并在密封处加盖公章，否则不予接收。

23.提交响应文件截止时间和地点

23.1响应文件必须在谈判截止时间前送达指定的谈判地点（详见谈判文件第一章“前附表第10项”），否则不予接收。

23.2采购人推迟谈判截止时间时,应以公告的形式,通知所有潜在的谈判供应商。在这种情况下,采购人和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23.3在谈判截止时间以后送达的响应文件,集采机构拒绝接收。

24.响应文件的修改和撤回

24.1在谈判截止时间前，谈判供应商可以书面形式补充、修改或撤回已递交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。上述补充或修改若涉及谈判报价，必须注明“唯一报价”字样，否则将视为有选择报价。

24.2谈判供应商修改或撤回响应文件的书面材料,须按第22条的有关规定进行编制、密封、标记和送达,同时应在封套上标明“修改”或“撤回”字样。

- 六  谈判及评审

25.谈判

25.1连云港市政府采购中心将在“前附表第11项”规定的时间和地点进行组织谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应参加谈判会并签到，如未按时签到，由此产生的后果由谈判供应商自行负责。

25.2谈判程序：

(1)谈判会由连云港市政府采购中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

(2)介绍参加谈判会的人员名单；

(3)谈判供应商代表检验响应文件密封及标记的完整性，并签字确认；

(4)唱标及勘误：唱标时将启封响应文件，由唱标人宣读谈判供应商在其响应文件中的谈判供应商名称、谈判报价和交货期等以及连云港市政府采购中心认为有必要宣读的其他内容,并检验谈判供应商的谈判保证金缴纳证明。唱标顺序按各谈判供应商提交响应文件时间的先后顺序进行；

(5)宣布谈判期间的有关事项；

(6)谈判会议结束。

25.3连云港市政府采购中心将做谈判记录（包括谈判供应商名称、谈判总报价、工期和质量标准等）。

26.评审程序

26.1成立谈判小组。采购中心根据采购项目的特点随机抽取专家评委。由采购人代表和评审专家组成谈判小组。谈判小组由三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于谈判采购小组总人数的三分之二。

26.2制定谈判文件。谈判小组根据采购项目的实际情况以及参加谈判的供应商谈判情况制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

26.3确定邀请参加谈判的谈判供应商名单。谈判小组从参加谈判的供应商中评审出符合相应资格条件（详见谈判文件第一章“前附表第6项”的规定）的谈判供应商。谈判小组邀请通过资格评审的谈判供应商参加谈判并向其提供谈判文件。

26.4谈判。谈判小组所有成员集中与单一谈判供应商分别进行谈判。在谈判这程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

26.4.1谈判小组将在指定的时间和地点（具体详见谈判文件第一章“前附表第11项”）按签到顺序与各谈判供应商进行每轮谈判。

26.4.2谈判供应商的法定代表人（或其委托代理人）和技术人员必须参加每轮谈判。谈判供应商的法定代表人（或其委托代理人）〔法定代表人凭法人资格证明和本人身份证原件或委托代理人凭授权委托书和本人身份证原件〕按时到达现场参加谈判，并自觉接受上述证件的检验。谈判供应商不参加谈判的，视为谈判供应商放弃谈判。

26.4.3 谈判小组与谈判供应商进行谈判的内容，各谈判供应商除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或谈判资料等在规定的时间前以书面形式密封递交至谈判小组，否则视为谈判供应商放弃谈判。

26.4.4谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.4.5 谈判的结果以书面为准，应答文件必须由谈判供应商的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖公章，经谈判供应商和谈判小组代表确认后，替代谈判文件或响应文件中相应的内容，并构成响应文件的一部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

26.4.6 在谈判过程中，对响应文件中没有明确的材料、响应文件中前后有矛盾的材料允许在谈判过程中进行澄清和修改。

26.4.7 所有响应文件的审查、技术澄清、谈判及评审工作由谈判小组负责，谈判组长由谈判小组在评审专家中选举产生。

26.5响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判响应函内容与谈判响应报价表中明细表内容不一致的，以谈判响应函为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，谈判供应商同意后，调整后的谈判报价对谈判供应商起约束作用。如果谈判供应商不接受修正后的报价，则其谈判将被拒绝并且其谈判保证金也将被没收。

26.6评审工作将采取不公开方式进行, 谈判小组成员和有关工作人员不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

26.7谈判供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果公正性的活动，将可能导致其谈判资格被取消，并承担相应的法律责任。

27.谈判供应商有下列之一者，按无效响应处理：

（1）谈判供应商未按照谈判文件的要求提交谈判保证金的；

（2）响应文件未按照谈判文件的要求予以密封和标记的；

（3）提交的响应文件正、副本份数不符合谈判文件要求的，或谈判文件无法区分正、副本的；

（4）响应文件没有谈判供应商法定代表人或委托代理人签字和加盖公章；

（5）谈判供应商资格不符合要求的；

（6）响应文件有效期不符合谈判文件要求；

（7）企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的，或谈判代理人与谈判授权人不一致的；

（8）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（9）组成联合体谈判的，响应文件未附联合体各方共同谈判协议的。

（10）谈判供应商的最后报价超过了采购预算且采购人不能接受的；

（11）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（12）不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

28.在竞争性谈判采购中，出现下列情形之一的，按无效响应处理：

（1）响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（2）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（3）响应文件载明的检验标准和方法等不符合谈判文件的要求；

（4）不可竞争费用没有按相关规定计算的；

（5）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（6）谈判供应商的最后报价均超过了采购预算的；

（7）因重大变故，采购任务取消的；

29.谈判原则和评审标准

29.1谈判原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与谈判供应商接触。

29.2评审标准。本项目的评审标准具体详见第六章“评审标准”。

30.响应文件的澄清

30.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

30.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

30.3接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

采购人及谈判小组有权就响应文件中有关问题向谈判供应商提出询问或澄清要求。谈判供应商必须按照采购人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。必要时采购人可要求谈判供应商就澄清的问题做出书面回答,该书面回答应有授权代表的签字或谈判单位公章,并将作为谈判内容的一部分。

- 七  成交结果

31.成交供应商的确定

31.1根据采购人的授权，由谈判小组直接确定排名第一成交候选人为成交供应商。

32.成交通知书

32.1成交供应商确定后，成交结果由连云港市政府采购中心在连云港市政府采购网（www.lygzfcg.gov.cn）公告。

32.2由连云港市政府采购中心向成交供应商发出成交通知书。成交通知书将是合同的一个组成部分。

32.3连云港市政府采购中心无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退回谈判响应文件。

33.签订合同

33.1成交供应商收到成交通知书后，根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据谈判文件、响应文件及有关澄清、承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。连云港市政府采购中心在合同正式签订后七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。

33.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选谈判供应商签订政府采购合同，以此类推。

33.3签订合同后，成交人不得将工程项目及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的， 成交人还应承担相应赔偿责任。

34.履约保证金及质保金

34.1成交供应商应向采购人缴纳履约保证金，具体金额由双方协商确定。签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。履约保证金在成交供应商按合同约定验收合格后如数退还（不计利息）。

34.2留合同款的3％作为质保金，在质保期内成交供应商提供的工程质量和服务符合合同约定，验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。

- 八  其他事项

35.采购代理服务费

35.1连云港市政府采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费。

36.解释权

本谈判文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属连云港市政府采购中心。

37.有关事宜

所有与本谈判文件有关的函电和通讯地址见第一章“前附表第12项”。

# 第二章  政府采购合同格式

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

成交供应商：

连云港市政府采购合同

第一部分  协议书格式

发包人：                              （简称甲方）

承包人：                              （简称乙方）

鉴证方：连云港市政府采购中心

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

项目编号：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：2018年    月    日（具体开工日期以发包人开工通知书为准）

竣工日期：2018年    月    日

合同工期总日历天数      天（合同确定工期以自报工期为准）

四、质量标准

工程质量标准：要求工程质量达到合格质量标准。质量标准的评定以国家或行业的现行质量检验评定标准为依据。

五、合同价款

金额（大写） ：              元(人民币)

￥ ：              元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款

5、谈判文件、响应文件和成交通知书

6、施工图纸

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

8、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：     年    月    日

合同订立地点：________________________________________

本合同双方约定____________________后生效。

发包人：（公章）               承包人：（公章）                 备案方：

地址：                        地址：                           地址：

法定代表人：                  法定代表人：                     法定代表人：

委托代表人：                  委托代表人：                     委托代理人：

电   话：                     电   话：                        电 话：

传   真：                     传  真：                         传 真：

开户银行：                    开户银行：                       邮政编码：

帐 号：                       帐  号：

邮政编码：                    邮政编码：

签订时间：年   月   日                                        备案时间：年   月   日

第二部分  通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

(1)  本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

(4) 专用条款及有关协议；

(5) 通用条款（双方另有协议不适用的除外）；

(6) 标准规范及有关技术资料；

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：按通用条款执行。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市、行业有关规定及施工图中规定的标准。

发包人提供标准、规范的时间：不提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：不使用。

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图六套（含承包人向发包人竣工后提供的竣工图贰套）。

发包人对图纸的保密要求：按通用条款。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：               职务：____________

发包人委托的职权：对工程质量、施工进度、造价进行全过程监督管理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：1、施工变更，2、经济类签证，3、暂停施工。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：                职务：____________

职权：对工程进行全面管理

7.项目经理

姓名：               职务：_____________

7.1承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到场后，项目经理证件原件要质押给发包人，项目经理必须在现场每日8小时，如有特殊情况，须提供书面请假经发包人批准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：解除施工合同，承包人承担合同价10%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人在本工程承建过程中，项目经理、施工员、质量员、安全员、材料员、劳务员、资料员证件原件要质押给发包人，项目组主要成员必须全部到场，每天不得少于8小时；如有特殊情况不能到场，必须向建设单位现场代表请假，请假时间每月累计不得超过三天；每超一天罚款5000元；如未请假连续3天不到场，建设单位有权单方面终止合同，并承担合同总价20%的违约金，造成损失由承包方负责。建设单位同时将实际情况上报有关部门，建议有关职能部门对承包人进行处罚，并记不良行为。若有特殊原因，项目部人员变更需经发包人同意，并到招投标监管部门备案，并缴纳变更手续费用。

7.1.1承包人擅自更换项目经理的违约责任：若承包人擅自更换项目经理，解除施工合同，并承担合同总价10%的违约金。

7.1.2承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除承包人的全部履约保证金并解除施工合同。

7.2承包人人员

7.2.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工令3天内。

7.2.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。上述发包人提出的要求，承包人在发包人规定的时间内未能到达，每推迟一天罚款1000元/人。

7.2.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前1天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

7.2.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人擅自更换主要施工管理人员，发包人扣除承包人的10%履约保证金，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，否则扣除承包人的全部履约保证金。

7.2.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人每发现一次主要施工管理人员擅自离开施工现场的，承包人向发包人支付违约金1000元，累计发现十次主要施工管理人员擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换主要施工管理人员。

8.发包人工作

删除合同通用条款中相应条款，并代之以：

8.1 发包人按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）工程开工前，施工场地具备开工条件。

（2）施工场地与外部道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（3）提供工程地质和地下管网线路资料的时间：工程开工前提供。

（4）负责应当由发包人负责的证件、批件的办理。

（5）水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：工程开工前现场交验。

（6）会审图纸和设计交底的时间：提供图纸后10日内组织图纸会审和设计交底。

（7）施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：按合同通用条款中相应条款执行。

8.2 发包人未做好上述工作，给承包人造成损失的，应自发生损失并经双方确认之日起二十日内赔偿承包人有关实际损失。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作:

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每周四前分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。禁止外单位施工车辆、人员出入工地，负责发包方供应的材料设备的保管。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:按通用条款。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按有关规定办理上述各项手续。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 按通用条款。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担:做好邻近建、构筑物的保护和观测工作，费用按规定执行。

(8)施工场地清洁卫生的要求:按标准化施工现场要求办理，保证施工现场清洁符合有关规定，交工前做到工完场地清。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：协助发包人做好与市容、环保、交通、公安、街道等部门和周边居民的协调工作。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:图纸会审及设计交底后一周内，每周四报周进度计划。

工程师确认的时间:收到承包方资料7天内予以确认。

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况:按通用条款。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

按合同通用条款中相应条款执行，其中17.1款明确如下：

17.1 双方约定的中间验收部位：达到承包人在施工组织设计中确定的各施工工序完工具备交付下道工序的部位。

五、安全施工：按通用条款。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1实行招标工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与投标文件不一致的地方，以投标文件为准。

23.2本合同价款采用 固定单价合同方式确定，工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

23.3 本工程涉及的暂估价项目的招标主体为建设单位，招标方式按照法律法规规定执行。

23.4双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）设计变更不应包括在承包人的风险范围内；

(2) 采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

（3）当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。

（4）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，由承包人提出现场签证，经发包方现场工程师（总监理工程师和发包人代表）签字认可后实施，现场签证的费用按照零星项目计价。

（5）当主要建筑材料的价格波动超过投标价格中的风险幅度时的材料价格调整办法参照苏建价〔2008〕67号执行，本工程约定如下：

a、主要建筑材料按照单位工程投标文件中材料费占单位工程费的百分比来划分：材料费占单位工程费2%以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费2%以上，10%以内的各类材料为第一类主要建筑材料；材料费占单位工程费10%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。

b、当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。

c、主要建筑材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期当月的材料指导价格的差额。

施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：

施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量

d、因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。

（6）招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。

（7）工程价款调整报告应由受益方在调整因素确定后14日内向合同另一方提出，经双方确认后调整合同价款。受益方未在调整因素确定后14日内向合同另一方提出工程价款调整报告的，视为不涉及工程价款调整。收到工程价款调整报告一方应在收到之日起14日内确认或提出协商意见，否则，视为工程价款调整报告已经确认。

（8）因分部分项工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，按2004年江苏计价表规定组价按中标价下浮率让利后经发包人确认后作为结算依据。

24、工程预付款

发包人向承包人预付的工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无预付款 。

25、工程量的确认

25.1承包人向工程提交已完工程量报告的时间:每周四前将当周完成的工程量送发包方和监理，其余按通用条款第25条执行。

26、工程款(进度款)支付

工程完工后付至合同价款的70%，经审计后付至审定价款的97%，剩余3%质保期满后无质量问题付清余款（无息）。

七、材料设备供应

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定:双方约定本工程所有材料均由承包方供应。由承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求且经甲方和监理方事先认可。

八、工程变更价款的调整

（一）施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

（二）在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。

（三）工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认时限由发承包双方协商确定。

收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见，视为变更工程价款报告一被确认。

确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

九、竣工验收与结算

1、工程量的确定：采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

2、材料价格的确定： 主要材料价格参见同期连云港市颁发指导价。

3、计价规范的确定：GB50500-2013计价规范。

4、费用定额确定：参照省、市颁发的现行的、同期工程造价计价相关的文件规定。

完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

工程竣工后一个月内承包人应提供竣工结算及其他资料，发包方应在财建（2004）369号第十四条（三）项规定时间内进行核对并提出核对意见。

发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程。

承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付。

竣工结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书在15日内向承包人支付工程竣工结算价款。

竣工结算办理完毕30天内，发包人或其委托的造价咨询人应将审定的竣工结算书报送工程所在地造价管理机构备案。

发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议的，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就将该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

工程竣工结算应依据：

(1) GB50500-2013计价规范

(2) 本合同协议书；

(3) 工程竣工图纸及资料；

(4) 双方确认的工程量；

(5) 双方确认追加（减）的工程价款；

(6) 双方确认的索赔、现场签证事项及价款

(7) 投标文件

(8) 招标文件；

(9) 其它依据。

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定:工程竣工后一个月内提供贰套完整的竣工图和竣工结算及其他资料。否则迟一天按日向甲方支付1000元的违约金。

32.2中间交工工程的范围和竣工时间:按通用条款执行。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 按通用条款执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 按通用条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任:无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:工期延误一天罚款1000元，最多不超过10万元。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:一次验收达不到预定的质量标准，发生质量事故、安全事故，除按有关规定执行外，承包人向发包人赔偿合同总价款的2％。

36、索赔与现场签证

合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，具体处理办法详见合同通用条款相关规定。

37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中对工程造价计价依据、办法、以及相关政策规定产生争议事项的，由工程造价管理机构负责解释。

37.2发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决：

(1)双方协商解决

（2）提请有关部门调解；

(3)向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

十一、其它

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:本工程所有分部分项工程必须自行完成，不准转包或擅自分包。经发包人同意的分包，分包工程承包人必须有相应的资质，且严禁个人承揽分包工程业务。否则，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包方承担，并视情向建设行政主管部门报告。

38.2 总承包服务费

总承包服务费不计

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定:风、雨、雪、洪、震等自然灾害由有关部门认定成灾的。

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下:

发包人投保内容: 按通用条款执行。

发包人委托承包人办理的保险事项:无。

承包人投保内容：按通用条款执行。

46、合同份数

46.1双方约定合同副本份数:正本贰份，甲、乙双方各壹份；副本六份，甲方执三份，乙方三份。

47、补充条款：（另行约定）

47.1本工程的保修期限为一年，在该工程保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任。

47.2所有材料设备的检验试验费用均由中标人支付，招标人将不再另行支付该项费用。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工 程名称 | 建设 规模 | 建筑面积 （平方米） | 结构 | 层数 | 跨度 （米） | 设备安 装内容 | 工程造价 （元） | 开工 日期 | 竣工 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称):___________________

承包人(全称)：__________________

为保证________________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括                                       工程和双方约定的其他相关工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.土建及安装工程为        年，设备为     年；

2.电气管线、上下水管线安装工程为            ；

3.供热及供冷为        个采暖期及供冷期；

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为      年;

5.其他约定：

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为审计结算价款的  3   ％ 。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为                        （大写）。质量保修金银行利率为    不计息        。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_______________________

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                       承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

年    月    日                              年    月    日

# 第三章 项目需求

说明：

1．本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），谈判供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则作无效应答处理。

一、工程建设标准及技术规范

（一）、 本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

3、连云港市及江苏省相关文件精神。

（二）、本工程采用的技术规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》（DB13(J)53-2005）

其他详见施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。

备注：1、同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。

2、若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。

二、项目其他要求

# 第四章 工程量清单

|  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 扉-1 |

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 房屋修缮 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 1、现场施工与办公同时进行，为保持现场办公环境，增加保洁费用，此费用放入综合单价，投标人结合现场实际情况，自行考虑报价。 2、现场施工与办公同时进行，人工工效降低，增加人工费用，此费用放入综合单价，投标人结合现场实际情况，自行考虑报价。 3、工程施工涉及到的所有材料上楼费用，此费用放入综合单价，投标人结合现场实际情况，自行考虑报价。 |  |  |
|  |  | 表-01 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 1 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050307017001 | 普通垃圾桶 | 1.垃圾箱材质:原生塑料（颜色以业主要求为准） 2.规格尺寸:240L（须配备有自带封闭式桶盖、自身可移动轮、脚踏辅助开启方式及明显垃圾分类标识） 3.选型、采购、配置到指定位置 4.未尽事宜以业主实际要求为准，投标人自行考虑综合报价 | 个 |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 2 | 050307017002 | 有毒有害物垃圾桶 | 1.垃圾箱材质:原生塑料（颜色以业主要求为准） 2.规格尺寸:240L（须配备有自带桶盖、自身可移动轮、脚踏辅助开启方式及明显有毒垃圾专用标识） 3.选型、采购、配置到指定位置 4.未尽事宜以业主实际要求为准，投标人自行考虑综合报价 | 个 |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 2 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 3 | 050307017003 | 厨房标准套装垃圾桶 | 1.垃圾箱材质:原生塑料（颜色以业主要求为准） 2.规格尺寸:240L*4个标准套装（须配备有自带桶盖、自身可移动轮、脚踏辅助开启方式及明显有毒垃圾专用标识） 3.选型、采购、配置到指定位置 4.未尽事宜以业主实际要求为准，投标人自行考虑综合报价 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:以现场实际为准 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 3.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 255 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 | m2 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010801001001 | 木门框修理 | 1.损坏房间门 2.门代号及洞口尺寸:以现场实际为准 | 樘 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 3 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 7 | 011302001002 | 纸面石膏板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8双向吊点(中距1100一个) 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢次龙骨19*25*0.5,中距600 轻钢主龙骨60*15*1.5,中距1100(吊点附吊挂) 3.基层材料种类、规格:18mm细木工板，表面刷防火涂料两道 4.面层材料品种、规格:FC12厚防水纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板接缝贴缝处理 | m2 |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011406001001 | 天棚面乳胶漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:白水泥腻子 3.刮腻子遍数:满批3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆面层 | m2 |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010801001002 | 木门修理 | 1.损坏房间门 2.门代号及洞口尺寸:以现场实际为准 | 樘 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 4 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 10 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:石材地面 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 3.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300卫生间防滑地砖（材料品种、规格、颜色参照原有地砖） | m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:卫生间地面 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 4.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 5 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 13 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:抹灰层 2.饰面材料种类:地砖踢脚板 3.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 4.建筑物表面破损部位恢复及建筑物表面污染清洗等 5.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:参照现场原有墙面砖 | m2 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm，不少于两遍 | m2 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 6 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 16 | 011611005001 | 墙面不锈钢变形缝盖板拆除 | 1.构件名称:墙面不锈钢变形缝盖板 2.拆除构件的规格尺寸:以现场实际为准 3.拆除时注意保护应考虑材料的二次利旧使用 4.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐，运至业主指定地点统一保存 |  | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.盖缝材料:不锈钢盖板 2.颜色、做法等应参照现场原有盖板 3.型材材质及规格应满足规范要求，并经业主验收合格后方可使用 |  | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011608002001 | 铲除墙面涂料 | 1.铲除部位名称:墙面乳胶漆及腻子 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 3.建筑物表面破损部位恢复及建筑物表面污染清洗等 4.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 |  | m2 | 650 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 7 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 19 | 011406001002 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:白水泥腻子 3.刮腻子遍数:满批3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆面层 | m2 |  | 650 |  |  |  |  |  |
| 20 | 010903002001 | 墙面渗漏水点排查 | 1.工作内容:根据室内出水点，排查室外墙面漏水点及原因，并根据现场实际情况，选择相应的材料进行封堵，外墙需拆除、恢复的工程量，并入外墙其它相应项目 2.未尽事宜以业主实际要求为准，投标人自行考虑综合报价 | 处 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.空调排水管 2.排水管品种、规格:DN50 PVC | m |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:以现场实际为准 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 3.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:卫生间集成吊顶 | m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 8 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 24 | 011406001003 | 墙面裂缝处理 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:白水泥腻子 3.刮腻子遍数:满批3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆面层 5.部位:墙面裂缝 6.缝隙开凿、填充、嵌缝、贴缝、腻子及涂料面层恢复 | m |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:以现场实际为准 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 3.建筑物表面破损部位恢复及建筑物表面污染清洗等 4.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | 樘 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010802004001 | 防盗门 | 1.成品防盗门安装 | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 27 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原在垃圾及拆除产生的建筑垃圾 2.运距:以现场实际情况为准，投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 9 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 28 | 011707009001 | 保洁费用 | 1.现场施工与办公同时进行，为保持现场办公环境，增加保洁费用，此费用为包干使用，投标人结合现场实际情况，自行考虑报价 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 011704001001 | 人工降效 | 1.现场施工与办公同时进行，人工工效降低，增加人工费用，此费用为包干使用，投标人结合现场实际情况，自行考虑报价 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011608002002 | 铲除墙面涂料 | 1.铲除部位名称:墙面乳胶漆及腻子 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 3.建筑物表面破损部位恢复及建筑物表面污染清洗等 4.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 10 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:铲除原墙面油漆面层 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.腻子种类:专用配套腻子 4.刮腻子要求:满批腻子三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:金属氟碳漆底、中、面漆 | m2 |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| 32 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:室外钢结构表面原有油漆面层 2.铲除部位的截面尺寸:以现场实际为准 | m2 |  | 430 |  |  |  |  |  |
| 33 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:室外钢结构 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道，金属氟碳漆底、中、面漆 | m2 |  | 430 |  |  |  |  |  |
| 34 | 011608001002 | 玻璃幕墙表面清洗 | 1.铲除部位名称:室外玻璃幕墙表面污染物 2.铲除部位的截面尺寸:以现场实际为准 | m2 |  | 955 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.空调排水管 2.排水管品种、规格:DN50 PVC | m |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 11 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 36 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:石材地面 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 3.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 37 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩（材料品种、规格、颜色参照原有地面） | m2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 38 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:以现场实际为准 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 3.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 39 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.基层材料种类、规格:以现场实际为准 2.面层材料品种、规格:铝塑板 | m2 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 12 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 40 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:地下室堵墙洞 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | m3 |  | 7.2 |  |  |  |  |  |
| 41 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:地下室堵墙洞 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆 | m2 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 42 | 011602001001 | 地面结构层拆除 | 1.构件名称:地下室破损地面面层及混凝土垫层 | m2 |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 43 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除地面产生的建筑垃圾 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 | m3 |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 44 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C30细石混凝土，1：1水泥砂浆随打随抹 | m2 |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 45 | 011707004001 | 混凝土转运 | 1.内容:商品混凝土、砂浆自地上采由翻斗车转运至地下室 2.距离:投标人结合现场情况，自行考虑 | m3 |  | 92.69 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 13 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 46 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.中层漆材料种类、厚度:自流平环氧胶泥 2.面漆材料种类、厚度:封闭面层 3.面层材料种类:自流平环氧胶泥（颜色以业主要求为准） | m2 |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 47 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:地下室墙面 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 4.建筑物表面破损部位恢复及建筑物表面污染清洗等 5.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 48 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | m2 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 14 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 49 | 011608002003 | 铲除墙面涂料 | 1.铲除部位名称:墙面乳胶漆及腻子 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 3.建筑物表面破损部位恢复及建筑物表面污染清洗等 4.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 | m2 |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 50 | 011406001004 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:白水泥腻子 3.刮腻子遍数:满批3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:一底两面乳胶漆面层 | m2 |  | 1800 |  |  |  |  |  |
| 51 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.墙面、地面刷界面剂一道 | m2 |  | 1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:移动脚手架 2.搭设高度:满足现场施工需求 | m2 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 53 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:满堂（室内吊顶） 2.搭设高度:满足施工要求 3.脚手架材质:钢管 | m2 |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  | 第 15 页 共 15 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 54 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.外墙玻璃幕墙清洗、室外钢结构表面除锈、油漆、外墙墙面油漆层铲除、油漆 2.搭设高度及吊篮型号:以现场实际为准 3.综合单价包含范围:施工过程中所发生的机械、人工、材料、措施等全部费用及施工过程中参与施工的人员、机械的意外伤害保险费用 | m2 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 55 | 011703001001 | 材料上楼费用 | 1.工程施工涉及到的所有材料上楼费用，此费用为本工程包干使用 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 011707001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本费 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增加费 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707002001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011707003001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |  |  |  |
| 4 |  | 011707004001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011707005001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011707006001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011707007001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011707008001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011707009001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 011707010001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按质论价 |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 索赔与现场签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 预留金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表—12—1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料 编码 |  |  |  |  |  |  | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差额±(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估 | 确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表—12—2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估金额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差额 ±(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 表—12—3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 暂定数量 |  |  |  |  |  |  | 实际数量 |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业管理费和利润小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (单位资质专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 时 间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扉-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 011613001001 |  |  |  |  |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:应急灯 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 030412006001 |  |  |  |  |  | 应急灯 |  |  |  | 1.名称:应急灯 2.规格:参照原有灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 011613001002 |  |  |  |  |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.拆除灯具高度:以现场实际为准 2.灯具种类:卫生间吊顶灯 3.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 4.建筑物表面破损部位恢复及建筑物表面污染清洗等 5.未尽事宜以现场实际及业主要求为准，投标人结合实际情况自行考虑综合报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 030412005001 |  |  |  |  |  | 卫生间吊顶灯 |  |  |  | 1.名称:LED灯 2.规格:参照现场原有 3.安装形式:成套型嵌入式安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 011613001003 |  |  |  |  |  | 开关拆除 |  |  |  | 1.开关种类:墙壁开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 040801029001 |  |  |  |  |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:墙壁开关 2.材质:参照原有墙壁开关 3.规格:参照原有墙壁开关 4.安装方式:参照原有墙壁开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 011612002001 |  |  |  |  |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:小便器拆除 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 031004007001 |  |  |  |  |  | 小便器 |  |  |  | 1.规格、类型:参照现场原有小便器，投标人自行考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 030404017001 |  |  |  |  |  | 配电箱面板更换 |  |  |  | 1.名称:室内照明配电箱 2.型号:以现场实际为准 3.规格:以现场实际为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 011612002002 |  |  |  |  |  | 水龙头拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 031004014001 |  |  |  |  |  | 水龙头安装 |  |  |  | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 031001006001 |  |  |  |  |  | 小便器下水管更换 |  |  |  | 1.材质、规格:参照现场原有其它小便器排水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 011612001001 |  |  |  |  |  | 管道拆除 |  |  |  | 1.管道种类、材质:卫生间PVC下水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 031001006002 |  |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:地上 2.介质:污水 3.材质、规格:DN50 PVC 4.连接形式:粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 031001006003 |  |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 1.安装部位:地上 2.介质:污水 3.材质、规格:DN110 PVC 4.连接形式:粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 030404033001 |  |  |  |  |  | 风扇 |  |  |  | 1.名称:卫生间窗式换气扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 011613001004 |  |  |  |  |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:防爆灯 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 030412002001 |  |  |  |  |  | 防爆灯 |  |  |  | 1.名称:防爆灯 2.型号、规格、安装形式:参照现场原有防爆灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 030411004001 |  |  |  |  |  | 大厅吊顶配线检修 |  |  |  | 1.部位:大厅吊顶内配电线路检修 2.报价为人工费用，材料费用以实际发生为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 011613001005 |  |  |  |  |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吊顶筒灯 2.循序拆除,清理拆卸材料运至30米内,分类堆放整齐,垃圾清理归堆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 030412001001 |  |  |  |  |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.型号、规格、类型:参照现场原有灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 030411001001 |  |  |  |  |  | 电缆套管拆除 |  |  |  | 1.名称:电缆套管 2.材质、规格、配置形式:以现场实际为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 030411001002 |  |  |  |  |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:电缆套管 2.材质、规格、配置形式:参照现场原有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 030404017002 |  |  |  |  |  | 配电箱拆除 |  |  |  | 1.名称:空调配电箱 2.型号、规格:以现场实际为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 030404017003 |  |  |  |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1.名称:空调配电箱 2.型号、规格:参照原有配电箱，满足使用功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 030404036001 |  |  |  |  |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:自动冲洗小便器感应器拆换 2.规格:参照现场原有 3.安装方式:参照现场原有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 031302001001 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 增加费 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031302002001 |  |  |  |  |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031302003001 |  |  |  |  |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |  |
| 4 |  | 031302004001 |  |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031302005001 |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031302006001 |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率 (%) |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  | 调整 费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031302008001 |  |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031302009001 |  |  |  |  |  |  | 赶工措施 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 031302010001 |  |  |  |  |  |  | 按质论价 |  |  |  |  |  |  | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 索赔与现场签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表—12—1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料 编码 |  |  |  |  |  |  | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差额±(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估 |  | 确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表—12—2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估金额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差额 ±(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10KV变电所空调 |  |  |  |  |  |  |  | 选型、采购、安装、调试、维护等全部工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 一楼大厅拆除新做部分电气材料及安装费用 |  |  |  |  |  |  |  | 细化设计、采购、安装调试等全部工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 一楼大厅吊顶线路检修部分电气材料及安装费用 |  |  |  |  |  |  |  | 细化设计、采购、安装调试等全部工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 表—12—3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：房屋修缮-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：市公安局交巡警综合楼维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章  谈判响应文件格式

（封      面）

__________________________________工程

竞争性谈判响应文件

（正本或副本）

供 应 商（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

响应文件主要目录

（格式自定，请标记页码）

一、谈判响应函

二、谈判响应报价表

三、资格证明文件

四、工程量清单与报价表

五、辅助资料表

六、…………

一、谈判响应函

致：连云港市政府采购中心

（一）根据已收到的采购编号为  　　　    的       　　　　    工程的谈判文件（包括补充通知），遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述工程谈判文件后，我方愿以人民币                                   元（大写）的总价，按谈判文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。

（二）我方提交的谈判响应文件（包括谈判报价书、已标价的工程量清单和其它响应文件）在谈判截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在谈判响应文件有效期内不撤回谈判响应文件，除谈判文件另有规定外，不修改谈判响应文件。

（三）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在 　　   天内竣工。

（四）我单位保证本工程质量达到  　　　　　   。

（五）我单位保证在成交后派出　　 　      （姓名）项目负责人全面负责本工程的施工。

（六）贵单位所发出的谈判文件、成交通知书和本谈判响应文件将构成约束我们双方的合同。

谈判供应商：(盖章)

单位地址：

邮政编码：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：      年      月      日

二、谈判响应报价表

| 项 目 | 项目名称： 项目编号： |
| --- | --- |
| 谈判 报价 | 人民币（大写）： （小写）： |
| 预计 工期 | 签订合同后 天内竣工 |
| 质量标准： 项目负责人： |  |

谈判单位盖章：                         法定代表人（授权代表）签名：

注:①谈判报价应包括谈判文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次谈判的最后报价。

②此表格式不得自行改动。

三、资格证明文件

文件1  法人营业执照、法定代表人身份证等证明文件。（提供复印件加盖公章）

文件2  2017年度经审计的财务状况报告； 2017年度财务状况报告未完成审计的，提供2016年度经审计的财务状况报告；（成立不满一周年不需提供）（提供复印件加盖公章）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供复印件加盖公章）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。（原件，见格式。材料提供复印件加盖公章）

文件5  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，见格式）。

文件6  法定代表人授权书（原件，见格式）及授权委托人身份证（授权委托人即项目负责人身份证复印件加盖公章）。

文件7  特定资格条件：

1、谈判供应商须提供房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质证书和企业安全生产许可证（在有效期内）；（提供复印件加盖公章，原件现场核查）

2、拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级注册建造师执业资格和安全生产考核合格证B类证（在有效期内）；（提供复印件加盖公章，原件现场核查）

3、拟派项目负责人必须是授权委托人为本单位正式职工，提供劳动合同（提供复印件加盖公章，原件现场核查）和近3个月（2018年5月至2018年7月）由谈判供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章原件装订于响应文件正本中）

4、拟派项目负责人无在建工程、企业及项目负责人无不良行为承诺。（原件，见格式）

5、省外建筑施工企业需提供省资质《核验书》，提供复印件加盖公章，原件现场核查。

注：以上特定资格条件资料需要提供原件，须单独密封并与响应文件同时递交，如未密封将拒收（在原件密封袋中提供加盖谈判供应商公章的原件资料清单目录）。不提供特定资格要求原件的作为无效响应。

法定代表人身份证明书（格式）

谈判供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （谈判供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

谈判供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我    　     (姓名)系        　　　       (谈判供应商名称)的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的    　    (姓名)为我公司代理人，参加   　　　　　 (采购人)                   的     　　　　　　　      工程项目的采购活动。代理人在谈判、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

注：委托代理人必须为拟派项目负责人

代理人：               性别：                 年龄：

单位：                 部门：                 职务：

谈判供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年     月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（格式）

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人（公章）：

日期：   年     月    日

注：须附证明材料。

拟派项目负责人无在建工程承诺书（格式）

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往             （项目名称）              标段（以下简称“本工程”）的项目负责人          （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

承诺人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月       日

企业及项目负责人无不良行为承诺书（格式）

我公司参与贵单位                   工程项目的谈判，我单位郑重承诺：

1、拟派项目负责人           同志及本单位近 3 年以来无建筑市场不良行为；

2、绝不出借挂靠资质；

3、谈判全过程（含质疑、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消谈判或成交资格、谈判保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

谈判供应商：                 （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

项目负责人：             （签字）

项目负责人证书编号：

日期：      年   月   日

四、工程量清单与报价表

工程项目总价表

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

单项工程费汇总表

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

单位工程费汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 其中:人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 其中:单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 其中:暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |

| 分部分项与单价措施费工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 | 其中: 暂估价 |
|  |  | 分部分项清单项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 工程 内容 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 赶工措施 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 按质论价 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其它项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 详见明细表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 项 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 项 |  |  | 详见明细表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 详见明细表-12-3 |
| 3 | 计日工 | 项 |  |  | 详见明细表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 详见明细表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 材料(工程设备)暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额 ±(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  | 0 |  |

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理费利润 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费利润小计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [5]+[6]+[7] |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | [1]+[2]+[3]-工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | [1]+[2]+[3]-工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | [1]+[2]+[3]-工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | [1]+[2]+[3]+[4]-甲供设备费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 发包人供应材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 交货 方式 | 送达地点 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 承包人供应主要材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数(%) | 基准 单价(元) | 投标 单价(元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、辅助资料表

谈判供应商（企业）业绩表

| 谈判供应商业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设 规模 | 开、竣工程日期 | 结构类型 | 工程主要指标 | 中标价 | 其它 情况 |

项目负责人业绩表

| 项目负责人业绩（主要针对业绩评分内容填写） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设 规模 | 开、竣工程日期 | 结构类型 | 工程主要指标 | 中标价 | 其它 情况 |

# 第六章  评审标准

一、谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

二、谈判原则：谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与谈判有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评定成交的标准：

1. 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人且最后报价最低的确定为成交供应商。

2.如最后报价相同，同等报价的基础上依次按质保期长优先、工期短优先、抽签的顺序确定成交供应商。

# 第七章  公    告

关于市公安局交巡警综合楼维修工程项目的竞争性谈判公告

连云港市政府采购中心受连云港市公安局委托，就市公安局交巡警综合楼维修工程进行竞争性谈判采购，现欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、采购项目名称：市公安局交巡警综合楼维修工程

采购项目编号：20180815003

1、建设地点：市公安局交通警察支队院内

2、采购范围：具体详见工程量清单

3、承包方式：包工包料

4、质量标准：合格

5、工期要求：60日历天

6、预算价：人民币99.98万元，最后报价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理。

二、合格谈判供应商资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、2017年度经审计的财务状况报告； 2017年度财务状况报告未完成审计的，提供2016年度经审计的财务状况报告；（成立不满一周年不需提供）

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他资格条件：

1、响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（备注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。）

2、本项目不接受联合体参与谈判, 成交后不得转包、分包；

（三）特定资格条件（需要现场提供原件）

1、谈判供应商须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质和企业安全生产许可证；（在有效期内）

2、拟派项目负责人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证B类证（在有效期内）；

3、谈判供应商确定参与谈判的授权委托人必须是拟派项目负责人，不接受其他被授权委托人参与谈判过程中各环节的活动。拟派项目负责人必须为谈判供应商的员工，提供劳动合同和近3个月（2018年5月至2018年7月）由谈判供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；（原件）

4、拟派项目负责人无在建工程、企业及项目负责人无不良行为承诺；（原件，见格式）

5、省外建筑施工企业必须提供资质核验书，详见以下文件：

外省投标人执行苏建建管〔2013〕572号文；

三、参加谈判确认时间：

按“谈判确认函”（附件一）的格式填写并加盖公章于2018年8月31日18:00以前递交或传真（0518-85868256）至连云港市凌洲东路9号政务服务中心B座401室。

四、谈判文件发布信息：

谈判文件发布时间：2018年8月28日

谈判文件下载截止时间：2018年8月31日18：00

谈判文件发布：连云港市政府采购网，页面顶部“请登录”，用注册的用户名密码登录后下载。咨询电话0518-85529769（连云港市财政局政府采购处）。

本项目收取谈判保证金。谈判保证金金额为人民币：壹万伍仟元整（¥15000），谈判保证金必须在响应文件提交截止时间前交至连云港市政府采购中心账户，本中心不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注项目编号、标段等信息。

户  名：连云港市政府采购中心

开户行：交通银行连云港分行

帐  号：327006000010149136377

请谈判供应商携带汇款凭证复印件（加盖公章），于开标前，至连云港市政府采购中心财务室对谈判保证金进行确认，联系地址：连云港市海州区凌州东路9号B座402室，联系电话：0518-85868269。

五、响应文件接收信息：

响应文件开始接收时间：2018年9月5日上午9:30

响应文件接收截止时间：2018年9月5日上午10:00:00

响应文件接收地点：连云港市凌洲东路9号政务服务中心C座二楼开标厅。（具体谈判地点可在C座一、二楼触控一体机上查询）

响应文件接收人：连云港市政府采购中心

六、谈判有关信息：

谈判时间：2018年9月5日上午10:00:00

谈判地点：连云港市凌洲东路9号政务服务中心C座（公共资源交易中心）二楼开标厅。（具体谈判地点可在C座一、二楼触控一体机上查询）

七、本次采购联系事项：

1、采购人：连云港市公安局

联系人：王绪国      联系电话：  15861297766

联系地址：连云港市海州区朝阳东路9号

2、集中采购机构：连云港市政府采购中心

项目负责人：丁彦翔

联系电话：0518-85871535      传真电话：0518-85868256

联系地址：连云港市凌洲东路9号政务服务中心B座401室

邮政编码：222000

连云港政府采购网址：http://www.lygzfcg.gov.cn

谈判保证金汇款地址：连云港市政府采购中心

汇款银行及账号：交通银行连云港分行 327006000010149136377

八、其他应说明事项：本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），谈判供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则作无效响应处理。

连云港市政府采购中心

2018年8月28日

附件一：

| 谈判确认函 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 市公安局交巡警综合楼维修项目 | 项目编号 | 20180815003 |
| 供应商名称 |  | 所投标段 | 无分标 |
| 供应商地址 |  | 邮 编 |  |
| 供应商联系人 |  | 电 话 |  |
| 电子信箱 |  | 传 真 |  |
| 确认截止时间 | 2018年8月31日18:00前 | 项 目 负责人 | 丁彦翔 |
| 谈判供应商开户信息： 开户名称： 开户行： 账号： 单位盖章： |  |  |  |

说明:如确定参加本次采购活动请如实填写《谈判确认函》并于2018年8月31日18:00之前递交或传真（0518-85868256）至项目负责人处。如果供应商未能按时递交本表，将自行承担所产生的风险。