连云港市公共资源交易中心安防监控提升项目询价采购需求

一、采购需求清单

| 序号 | 商品名称 | 型号、参数要求 | 购买数量 | 预算单价(元) | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万智能变焦半球网络摄像机 | 型号:DS-2CD2746FWDV3-IZS(2.7-8mm) 安装地点:一层北门入口一台，三层手机柜一台，三层电梯厅一台、三层走道三台 参数见清单 | 6台 | 550 | 海康威视 |
| 2 | 400万智能变焦筒型网络摄像机 | 型号:DS-2CD2646FWDV3-LZS(2.7-8mm) 安装地点:北门口雨棚四台，东门西门各一台 参数见清单 | 6台 | 750 | 海康威视 |
| 3 | 400万电梯摄像机 | 型号:DS-2CD2546FWDA3-ITS/DT 安装地点:三楼电梯内 参数见清单 | 1台 | 580 | 海康威视 |
| 4 | 无线网桥 | 型号:DS-3WF0BP-5ACT，备注:电梯摄像机传输 参数见清单 | 1套 | 700 | 海康威视 |
| 5 | 9000N系列综合安防一体机 | 型号:iVMS-9000N-S5/C300 参数见清单 | 1台 | 19000 | 海康威视 |
| 6 | 双通道闸机（左） | 型号:DS-K3B423S-L/IrPg-Dp65 备注:含身份证读卡器 参数见清单 | 1台 | 10000 | 海康威视 |
| 7 | 双通道闸机（中） | 型号:DS-K3B423S-M/InIrPg-Dp65 参数见清单 | 1台 | 12000 | 海康威视 |
| 8 | 双通道闸机（右） | 型号:DS-K3B423S-R/IrPg-Dp65 备注:含身份证读卡器 参数见清单 | 1台 | 10000 | 海康威视 |
| 9 | 人员通道人员身份比对设备 | 型号:DS-K1T673M 备注:比对身份证人脸信息，必须是本人才可以通过 参数见清单 | 2台 | 1700 | 海康威视 |
| 10 | 人员通道遥控器 | 型号:DS-K7R06-868 参数见清单 | 2个 | 200 | 海康威视 |
| 11 | 门禁人脸一体机 | 型号:DS-K1T673M 安装地点:东门、西门、四楼通道门各两个 参数见清单 | 6台 | 1700 | 海康威视 |
| 12 | 门禁密码刷卡一体机 | 型号:DS-K1T806M，安装地点:二楼通道 参数见清单 | 1台 | 460 | 海康威视 |
| 13 | 双门磁力锁 | 型号:DS-K4H250BDC 安装地点:东门、西门、二楼、四楼通道门各1个 参数见清单 | 4套 | 400 | 海康威视 |
| 14 | 双门磁力锁支架 | 型号:DS-K4H250BDC-LZ1 安装地点:东门、西门、二楼、四楼通道门各1个 参数见清单 | 4套 | 200 | 海康威视 |
| 15 | 闭门器 | 型号:DS-K4DC104 安装地点:东门、西门、二楼、四楼通道门各2个 参数见清单 | 8只 | 160 | 海康威视 |
| 16 | 门禁电源 | 型号:DS-KAW50-1带机箱 安装地点:东门、西门、二楼、四楼通道门各1个 参数见清单 | 4套 | 300 | 海康威视 |

预算总价：79420元

二、供应商资格要求

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》；（详见附件）

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；（详见附件）

4.前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（详见附件）

三、其他要求

| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本项目各区域涉及布线及安装调试服务，其中摄像机安装还涉及原有设备的移装和拆除位置补洞修复，达到场内视频监控全覆盖，故报价须包含但不限于全部设备、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、补洞修复费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、迁移费、调试费、产品使用培训费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及供应商确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）；报价含税； 报价含运费。 | 是 |
| 2 | 合同签订 | 成交结果公告期限（1个工作日）结束后无异议的，连云港市公共资源交易中心与成交供应商签订采购合同。 合同签订后10个工作日内完成安装调试，达到预期效果。 | 是 |
| 3 | 付款条件 | 项目验收合格后，自收到发票之日起15日内，支付合同金额的100%。 | 是 |
| 4 | 售后服务 | 本项目将所有设备安装到采购人指定地点。 本项目质保三年，供应商需承诺提供原厂三年质保，格式自拟。 质保期间成交供应商承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在报价内；对于采购方人为原因造成的故障，只收取维保成本费用。质保期内，如设备故障需要维修，成交供应商在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回，如不能维修，则提供同一档次的设备给采购人使用。 | 是 |
| 5 | 踏勘要求 | 因本项目各区域涉及布线，其中摄像机安装还涉及原有设备的移装和拆除位置补洞修复，为保证项目质量和报价合理性，投标人可进行现场踏勘。 踏勘请提前联系，预约踏勘时间，踏勘时请携带授权委托书原件和有效身份证件。 踏勘地址：江苏省连云港市海州区凌州东路9号政务中心3号楼市公共资源交易中心 现场踏勘时间：2025年8月11日-8月15日（上午9:00-11:00，下午3:30-5:30） 踏勘联系人：葛女士 联系电话：0518-85868197 | 否 |

四、响应文件组成

1．法定代表人参加询价的，提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；授权委托人参加询价的，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

2．营业执照复印件（加盖公章）；

3．报价清单（加盖公章）；

4．资格证明文件（加盖公章）；

5. 三年质保承诺函（加盖公章）；

6．采购响应方案（加盖公章）。

上述材料按顺序自编目录牢固装订成册，正本1份，副本2份，均需采用A4纸（图纸等除外）。响应文件上要明确标注供应商全称及“正本”或“副本”字样，若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。响应文件正本须打印并由法定代表人或其授权人签字并加盖公章。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

原厂三年质保承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称采购，我方承诺提供三年原厂质保，质保期间我方承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在报价内；对于采购方人为原因造成的故障，只收取维保成本费用。质保期内，如设备故障需要维修，成交供应商在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回，如不能维修，则提供同一档次的设备给采购人使用。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日